## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SWKO
EUM-4240-9/25
TABELA DLA PAKIETÓW I, III, IV
L.p. | Nazwa badania laboratoryjnego | Sposób przygotowania pacjenta (jeśli wymagany), | Rodzaj materiału do badania | Czas przechowywania próbek badanych od pobrania do dostarczenia do podwykonawcy | Temperatura przechowywania od pobrania do dostarczenia | Sposób identyfikacji próbki | Wymagania odnośnie sposobu wypełnienia zlecenia | Metoda badania | Typ analizatora (jeśli ma to wpływ na interpretację wyniku) | Przedział referencyjny lub wartości uznawane za prawidłowe lub oczekiwane | Czas oczekiwania na wynik badania w dniach roboczych | Wielkość przyjętego błędu dopuszczalnego | Strona internetowa Wykonawcy na której dostępne są informacje dotyczące szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i transportowania próbek do badań (link do strony)
|  |  | …....................................... |  | …........................................
|  |  | Data |  | Podpis i pieczęć Oferenta
TABELA DLA PAKIET II
Lp | Nazwa badania zgodnie z ofertą | Tryb zlecania i wykonywania badania | Metoda wykonywania badania (metoda analityczna) | Czas oczekiwania na wynik badania TAT uwzględniający potrzeby zamawiającego i uzgodniony z zamawiającym | Sposób przekazywania zleceniodawcy wyników badań | Formularz raportu z wyników badań laboratoryjnych | Niepewność pomiaru / wyniku badania / poziomu błędów | Przedział wartości referencyjnych z uwzględnieniem różnic wynikających z podziału na wiek, płeć pacjenta | Istotne dane które mogą interferować w wynik badania | Strona internetowa Wykonawcy na której dostępne są informacje dotyczące szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i transportowania próbek do badań (link do strony)
|  |  | …....................................... |  | …........................................
|  |  | Data |  | Podpis i pieczęć Oferenta